## Fiche 1
Réf : F.IR/21-F
|  |  |  | P < 36 kWc |  |  | P >= 36 kWc
Augmentation de la puissance de production sur un site existant
DEMANDEUR
Nom Prénom:
Adresse:
Commune: |  |  |  |  | Code Postal :
N° de téléphone fixe : |  |  |  |  | N° de téléphone portable :
Adresse e-mail :
Signature du demandeur
Le demandeur agit : |  |  | Pour son propre compte
En tant que mandataire du propriétaire de l'installation désignée ci-dessous
Le demandeur souhaite : |  |  | CAS 1: Bénéficier du tarif de rachat de 15F pour une installation en auto-
consommation avec réinjection du surplus
CAS 2 : Bénéficier du tarif de rachat de 15F pour une installation sur toiture
en revente totale
AUTRES CAS : A préciser ci-dessous
……………………………………………………………………………………………
PROPRIETAIRE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION (signataire du contrat de raccordement)
Nom Prénom :
Raison Sociale :
s'il s'agit du propriétaire, joindre
obligatoirement le KBIS
Adresse :
Code Postal - Ville :
Téléphone :
SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INSTALLATION
Rue et numéro :
Adresse |  |  | A défaut de la précision ci-dessus, préciser :
|  |  | N° de parcelle : |  |  | N° section :
Code Postal - Ville
Date prévisionnelle de mise en service :
Merci de fournir un plan de situation avec l'implantation projetée pour toute centrale >= 36 kWc
ENTREPRISE QUI REALISE LE CHANTIER
Nom:
Téléphone: |  | Fixe : |  |  |  |  | Portable :
Adresse:
Code Postal - Ville
CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION
Description des panneaux photovoltaïques à installer :
Puissance de production (Wcrête) :
La puissance maximum de raccordement sur un réseau de distribution basse tension est limitée à 220 kVA.
En conséquence , toute augmentation de puissance du site qui ferait dépasser le seuil de 220 kVA imposera la création
d'un poste privé HT/BT, avec un raccordement sur le réseau de distribution HTA.
Description des onduleurs à installer :
Les onduleurs doivent être conformes à la norme DIN VDE 0126 et être équipés d'une protection découpable intégrée.
Certificat de conformité par rapport à la norme à fournir avant mise en service
Nombre:
Si plusieurs onduleurs, schéma électrique de leur raccordement faisant apparaître toutes les phases du
branchement.
Description des batteries à installer :
Capacité (kWh):
Emission harmonique des onduleurs (onduleurs de plus de 16A par phase) :
Joindre une fiche fournie par le constructeur précisant les émissions harmoniques en courant, rang par rang,
jusqu'au rang 40 (cf. rapport technique CEI 61000-3-4)
Les émissions sont à donner en pourcentage du courant nominal de l'onduleur.
LE DEMANDEUR REMPLIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU TARIF DE RACHAT DE 15F (CAS 1 CI-DESSUS)
Cocher les cases : |  |  | Contrat d'abonnement Basse Tension / Moyenne Tension
n° ………………………………………..
Puissance souscrite auprès d'EEC : ………………….. kVA
Puissance nominale de l'onduleur / des onduleurs : …………………. kW
La puissance nominale de l'onduleur / des onduleurs devra rester inférieure à la puissance
souscrite auprès d'EEC pendant toute la durée du contrat
Date: | Signature: |  |  |  | Nom et Prénom du signataire
[5 empty] | Producteur |  |  | Mandataire
FICHE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS
POUR UNE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE < 250 kWc

## Fiche 2
SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'INSTALLATION
Nom
Rue et numéro:
Adresse | A défaut de la précision ci-dessus, préciser:
| N° de parcelle: |  | N° section:
Code Postal - Ville
Date prévisionnelle de mise en service
ENTREPRISE QUI REALISE LE CHANTIER
Nom:
Téléphone: | Fixe: | Portable:
Adresse:
Code Postal - Ville
CARACTERISTIQUES DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION
Description des panneaux photovoltaïques à installer
Puissance de production (Wcrête):
La puissance maximum de raccordement sur un réseau de distribution basse tension est limitée à 250 kVA
En conséquence , toute augmentation de puissance du site qui ferait dépasser le seuil de 250 kVA imposera
la création d'un poste privé HT/BT, avec un raccordement sur le réseau de distribution HTA.
Dans le cas où le producteur dispose d'un poste privé, il peut se raccorder directement sur le poste privé
même si P < 250 kVA sans dépasser la puissance du transformateur
Description des onduleurs à installer
Les onduleurs doivent être conforme à la norme DIN VDE 0126 et être équipés d'une protection
découplage intégrée
Certificat de conformité par rapport à la norme à fournir avant mise en service
Nombre:
Si plusieurs onduleurs, schéma électrique de leur raccordement faisant apparaître toutes les phases du
branchement,
.

## Fiche 3
Emission harmonique des onduleurs (onduleurs de plus de 16A par phase)
Joindre une fiche fournie par le constructeur précisant les émissions harmoniques en courant, rang par rang,
jusqu'au rang 40 (cf. rapport technique CEI 61000-3-4)
Les émission sont à donner en pourcentage du courant nominal de l'onduleur.
voir FI pour définir le seuil acceptable
Date: | Signature: | Nom et Prénom du signataire
|  | □ Producteur | □ Mandataire